## Sheet1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值`Δt |  | M/g | C/cal·g-1·°C-1
Fe | 7.54 | 8.9 | 9.16 | 8.71 | 9.14 | 8.69 |  | 4.28 | 0.11506
Cu | 7.8 | 8.39 | 7.46 | 7.9 | 8.51 | 8.012 |  | 4.83 | 0.094
Al | 6.24 | 6.23 | 6.76 | 6.15 | 6.83 | 6.442 |  | 1.5 | 0.24337
时间/s | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600
温度/mV | 6 | 5.43 | 4.93 | 4.5 | 4.11 | 3.78 | 3.49 | 3.23 | 2.93 | 2.63 | 2.15 | 1.83 | 1.62 | 1.36 | 1.2 | 1.11
温度/°C | 130.9385 | 119.4479 | 109.3684 | 100.7 | 92.838 | 86.1855 | 80.3394 | 75.0981 | 69.0504 | 63.0027 | 53.3263 | 46.8755 | 42.6421 | 37.4007 | 34.1753 | 32.361
时间/s | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600
温度/mV | 2.93 | 2.63 | 2.15 | 1.83 | 1.62 | 1.36 | 1.2 | 1.11
温度/°C | 69.0504 | 63.0027 | 53.3263 | 46.8755 | 42.6421 | 37.4007 | 34.1753 | 32.361